**Таблица 1. Рекомендуемые замены насосов Stratos на Stratos MAXO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Насос Stratos** | **Артикул** | **Насос Stratos MAXO** |
| 2104225 | Stratos 25/1-4 PN6/10 | 2164567 | Stratos MAXO 25/0,5-4 |
| 2090447 | Stratos 25/1-6 PN6/10 | 2164568 | Stratos MAXO 25/0,5-6 |
| 2090448 | Stratos 25/1-8 PN6/10 | 2164569 | Stratos MAXO 25/0,5-8 |
| 2103615 | Stratos 25/1-10 PN6/10 | 2164570 | Stratos MAXO 25/0,5-10 |
| 2104941 | Stratos 25/1-12 PN6/10 | 2164571 | Stratos MAXO 25/0,5-12 |
| 2104226 | Stratos 30/1-4 PN6/10 | 2164572 | Stratos MAXO 30/0,5-4 |
| 2090449 | Stratos 30/1-6 PN6/10 | 2164573 | Stratos MAXO 30/0,5-6 |
| 2090450 | Stratos 30/1-8 PN6/10 | 2164574 | Stratos MAXO 30/0,5-8 |
| 2103616 | Stratos 30/1-10 PN6/10 | 2164575 | Stratos MAXO 30/0,5-10 |
| 2090451 | Stratos 30/1-12 PN6/10 | 2164576 | Stratos MAXO 30/0,5-12 |
| 2103617 | Stratos 32/1-10 PN6/10 | 2164579 | Stratos MAXO 32/0,5-10 |
| 2090452 | Stratos 32/1-12 PN6/10 | 2164580 | Stratos MAXO 32/0,5-12 |
| 2090453 | Stratos 40/1-4 PN6/10 | 2164582 | Stratos MAXO 40/0,5-4 |
| 2090454 | Stratos 40/1-8 PN6/10 | 2164583 | Stratos MAXO 40/0,5-8 |
| 2103618 | Stratos 40/1-10 PN6/10 |  | выбор по рабочей точке |
| 2090455 | Stratos 40/1-12 PN6/10 | 2164584 | Stratos MAXO 40/0,5-12 |
| 2150588 | Stratos 40/1-16 PN6/10 | 2164585 | Stratos MAXO 40/0,5-16 |
| 2146340 | Stratos 50/1-6 PN6/10 | 2164586 | Stratos MAXO 50/0,5-6 |
| 2090456 | Stratos 50/1-8 PN6/10 | 2164587 | Stratos MAXO 50/0,5-8 |
| 2090457 | Stratos 50/1-9 PN6/10 | 2164588 | Stratos MAXO 50/0,5-9 |
| 2103619 | Stratos 50/1-10 PN6/10 |  | выбор по рабочей точке |
| 2090458 | Stratos 50/1-12 PN6/10 | 2164589 | Stratos MAXO 50/0,5-12 |
| 2150590 | Stratos 50/1-16 PN6/10 | 2164591 | Stratos MAXO 50/0,5-16 |
| 2146341 | Stratos 65/1-6 PN6/10 | 2164592 | Stratos MAXO 65/0,5-6 |
| 2090459 | Stratos 65/1-9 PN6/10 | 2164593 | Stratos MAXO 65/0,5-9 |
| 2163267 | Stratos 65/1-12 PN6/10 | 2164594 | Stratos MAXO 65/0,5-12 |
| 2150591 | Stratos 65/1-16 PN6/10 | 2164595 | Stratos MAXO 65/0,5-16 |
| 2146342 | Stratos 80/1-6 PN6 | 2164596 | Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 |
| 2146343 | Stratos 80/1-6 PN10 | 2164597 | Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 |
| 2150592 | Stratos 80/1-12 PN6 | 2164598 | Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 |
| 2150593 | Stratos 80/1-12 PN10 | 2164599 | Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 |
| 2146344 | Stratos 100/1-6 PN6 | 2164602 | Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 |
| 2146345 | Stratos 100/1-6 PN10 | 2164603 | Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 |
| 2150594 | Stratos 100/1-12 PN6 | 2164604 | Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 |
| 2150595 | Stratos 100/1-12 PN10 | 2164605 | Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 |
|  |  |  |  |
| **Артикул** | **Насос Stratos-D** | **Артикул** | **Насос Stratos MAXO-D** |
| 2160567 | Stratos-D 32/1-8 PN6/10 | 2164647 | Stratos MAXO-D 32/0,5-8 |
| 2090462 | Stratos-D 32/1-12 PN6/10 | 2164648 | Stratos MAXO-D 32/0,5-12 |
| 2090463 | Stratos-D 40/1-8 PN6/10 | 2164649 | Stratos MAXO-D 40/0,5-8 |
| 2090464 | Stratos-D 40/1-12 PN6/10 | 2164650 | Stratos MAXO-D 40/0,5-12 |
| 2150597 | Stratos-D 40/1-16 PN6/10 | 2164651 | Stratos MAXO-D 40/0,5-16 |
| 2090465 | Stratos-D 50/1-8 PN6/10 | 2164653 | Stratos MAXO-D 50/0,5-8 |
| 2090466 | Stratos-D 50/1-9 PN6/10 | 2164654 | Stratos MAXO-D 50/0,5-9 |
| 2090467 | Stratos-D 50/1-12 PN6/10 | 2164655 | Stratos MAXO-D 50/0,5-12 |
| 2150598 | Stratos-D 50/1-16 PN6/10 | 2164656 | Stratos MAXO-D 50/0,5-16 |
| 2160571 | Stratos-D 65/1-12 PN6/10 | 2164658 | Stratos MAXO-D 65/0,5-12 |
| 2150599 | Stratos-D 65/1-16 PN6/10 | 2164659 | Stratos MAXO-D 65/0,5-16 |
| 2163264 | Stratos-D 80/1-6 PN6 | 2164660 | Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6 |
| 2163265 | Stratos-D 80/1-6 PN10 | 2164661 | Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10 |
| 2150600 | Stratos-D 80/1-12 PN6 | 2164662 | Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6 |
| 2150601 | Stratos-D 80/1-12 PN10 | 2164663 | Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 |
|  |  |  |  |
| **Артикул** | **Насос Stratos-D** | **Артикул** | **Насос Stratos MAXO-D** |
| 2090469 | Stratos-Z 25/1-8 RG | 2164667 | Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 |
| 2090470 | Stratos-Z 30/1-8 RG | 2164670 | Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 |
| 2090471 | Stratos-Z 30/1-12 PN6/10 | 2164671 | Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 |
| 2090472 | Stratos-Z 40/1-8 PN6/10 | 2164674 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 |
| 2090473 | Stratos-Z 40/1-12 RG | 2164675 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 |
| 2090474 | Stratos-Z 50/1-9 RG | 2164676 | Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 |
| 2152257 | Stratos-Z 65/1-12 PN6/10 | 2164677 | Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 |